Vorschlag für den Ausschreibungstext: HST 10

ALUMAT–Flachschwelle barrierefrei, Alu EV1 eloxiert mit PVC-Mittelteil thermisch getrennt für Hebeschiebetüren aus Holz (Holz-Alu) im Neu- und Altbau

gem. Einbauanleitung des Herstellers funktionsgerecht montieren.

Renovierungsprofil ohne Bodeneinstand:

Typ HST 10 mit geraden Alulaschen

Stück: 	 Länge:

Typ HST 10/1 mit gebogenen Alulaschen

Stück:	 Länge:

Typ HST 10/1 short mit eckigen Alulaschen

Stück:	 Länge:

Neubauprofil mit Bodeneinstand

inkl. HST-Basisprofil für Schwellenunterbau 182 x 40 mm (Material PET):

Typ HST 10/2 mit Klipsfunktion außen für Rinne, Überbrückungsprofil o. Fußabstreifer

Stück:	 Länge:

Typ HST 10/3 ohne Klipsfunktion außen, mit geraden Laschen

Stück:	 Länge:

Zusatzprofile:

Lastabtragende Wärmedämmung (PET) für HST-Schwellenunterbau bis zum Rohfußboden

zweiteilig zum Aufstecken auf HST-Basisprofil

Steckverbindung aus 30, 40 oder 50 mm

Stück:	 Länge:	 Steckverbindung:…………………….

Alu-Überbrückungsprofil (zur Abdeckung des Wärmedämmverbundsystems)

variable Anpassungsmöglichkeit von 85 bis 250 mm, mit schwenkbarer Kopplungsmöglichkeit zur ALUMAT-Flachschwelle.

Stück: 	 Länge: 	 Tiefe:

Alu-Rinnenrahmen EV1 eloxiert mit Stellfüßen und schwenkbarer Kopplungsmöglichkeit zur ALUMAT-Flachschwelle bzw. zum Alu-Überbrückungsprofil.

Bautiefe 120 mm:……	Bautiefe 170 mm:…………….

Stück: 	Länge:

System Gitterrost

93 mm breit, Maschenweite 30 x 10 mm passend zum Alu-Rinnenrahmen Bautiefe 120 mm

145 mm breit, Maschenweite 30 x 10 mm passend zum Alu-Rinnenrahmen Bautiefe 170 mm

feuerverzinkt____   Edelstahl____ (bei 93 mm Breite wird Edelstahl-Lochblech geliefert)

Fußabstreifer Rips anthrazit

mit einklipsbarem Alu-Rahmen und Stellfüßen

600 x400 mm 		Stück: ……………

1200 x 400 mm 		Stück: ……………

1800 x 400 mm 		Stück: ……………

Sonderlängen im Raster von 600 mm auf Anfrage möglich.